## Лист1
Плановые отключения СРЭС на 01.03.2019
№ | Подразделение, осуществляющее обслуживание электрических сетей | Центр питания | Фидер (номер) | Описание проводимых работ | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Населенный пункт | Улица, № дома | Примечание
1 | ПО ЗЭС Саргатский РЭС | КТП 2Св-5 |  | Замена ПУ и Т/Т | 2019-03-01 | 9:00 | 2019-03-01 | 17:00 | Андреевка | Калинина 22-35.
2 | ПО ЗЭС Саргатский РЭС | ПС 110 Саргатская | ВЛ-10 Ф-1С | Ремонт регулировка ЛР-10 СР-2 Ф-1С-2С 7С. | 2019-03-01 | 10:00 | 2019-03-01 | 13:00 | д.Кр-путь;Ивановка Сибсаргатка-полностью | Андреевка ул.Октябрьская 81-198;Свердлово 2-28;Луговая 2-22;Калинина 22-35. | Детсад,ФАП,Ростелеком,Котельная
3 | ПО ЗЭС Саргатский РЭС | КТП 2Св-8 |  | Замена ПУ и Т/Т | 2019-03-01 | 9:00 | 2019-03-01 | 17:00 | Андреевка |  | Ферма,Скважина
1900-01-03 | ПО ЗЭС Саргатский РЭС | КТП 6УБ-3 | ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3. | Замена провода на СИП оп №1 | 2019-03-01 | 12:00 | 2019-03-01 | 17:00 | Н/Иртышское | Новостроевская,Иртышская,Мопра. | Сенная,Восточная