## Лист1
Плановые отключения СРЭС на 14.06.2019
№ | Подразделение, осуществляющее обслуживание электрических сетей | Центр питания | Фидер (номер) | Описание проводимых работ | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Населенный пункт | Улица, № дома | Примечание
1 | ПО ЗЭС Саргатский РЭС | ПС-35 Хохлово | ВЛ-10 Ф-5Х | Ремонт ЛР-10 ОП-1;ОП-2 | 2019-06-14 | 12:30 | 2019-06-14 | 17:00 | Карманово
2 | ПО ЗЭС Саргатский РЭС | ПС 110 Саргатская | ВЛ-10 кВ Ф. 4С от ОП-6 | Замена РЛНД-10 КТП 4С-11 | 2019-06-14 | 10:00 | 2019-06-14 | 18:00 | Саргатское | Худенко 2-9,Лесная 6-31,Карбышева30-42,19Кв,10Кв. | Прокуратура ,Поликлиника,Зеленая роща,Котельная
3 | ПО ЗЭС Саргатский РЭС | КТП 5УБ-9 | ВЛ-0,4 кВ ф-1,2. | Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ | 2019-06-13 | 9:30 | 2019-06-13 | 17:00 | У-Бития | Трактовая 8-16.
4 | ПО ЗЭС Саргатский РЭС